ОПИСАНИЕ

DECORI CLASSICI – декоративная отделка высокого качества, для внутренних работ, основанная на многотональных переплетениях белых нерастворимых флокул, образующих ажурную вязь, подобную невесомой ткани.  С  помощью аналогичной техники росписи стен декорированы изысканные и оригинальные помещения античных зданий эпохи Возрождения. Легкость и воздушность покрытия, широкая хроматическая гамма, позволяют создать атмосферу престижа и уюта, облагораживая внутренние помещения частных домов, рабочие пространства  и представительские интерьеры.

Создание декораций при помощи DECORI CLASSICI – это объединенная система, в которой используется  первичное нанесения цветной или белой матовой основы DECORFOND 3880019, легкой в нанесение, обладающей необходимой  степенью впитываемости, позволяющей добиться наилучших результатов.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на внутренние поверхности:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.

- Бетонные поверхности.

- Поверхность  из гипса, гипсокартона.

- Поверхности со старой  краской  минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные,  впитывающие и правильно подготовленные.

- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу « Подготовка поверхности».

Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: синтетические сополимеры в водной эмульсии.

- Растворитель: вода

- Объемная масса  UNI EN ISO 2811-1: 1,00± 0,05 кг/л.

- Вязкость материала: 11000 ± 5000 cps .

- Высыхание   (при + 25 °C и 65% относ. влажности):   поверхностное через 3 часа, полностью 2-3 дня (в зависимости от толщины нанесения).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и гипсокартона.

- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и плотная. При необходимости  нанести на поверхность специальные консолидирующие и уплотняющие материалы.

- При наличии плесени обработать поверхность специальным очищающим раствором COMBAT 222 код 4810222 и закрепляющим раствором COMBAT 333 код 4810333. При необходимости добавить в материал противоплесневый COMBAT 444 код 4810444.

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные  известковые краски и темперы.

- Очистить щеткой  поверхность от пыли, смога.

- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью  TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.

- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.

- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160  или  BETOMARC 9450150 или  RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.

- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе  или микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.

- Нанести  минимум  два слоя  DECORFOND 3880019  разбавленного на  30-35 %  водой, валиком или кистью для создания однородной поверхности, идеальной для последующего нанесения. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски.

- Далее нанести DECORI CLASSICI согласно инструкции по нанесению.

*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите  предварительные пробы на  отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия  окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура окружающей среды: мин. +8°C/макс. +35°C

-Относительная влажность воздуха: <75%

-Температура поверхности: мин. +5°C / макс. +35°C

-Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: кисть и специальный шпатель из пластика.

- Количество слоёв: 1.

- Разведение: готов к использованию или добавить максимум 10% воды.

Способ нанесения:

- Нанести DECORI CLASSICI на высохшую поверхность специальной кисточкой  крестообразными движениями, продвигаясь сверху вниз по стене. Наносите участками около 1 м.кв., равномерно распространяя флокулы по всей поверхности  кисточкой до завершения этого участка. Сразу же, по мокрому краю начинайте следующий участок. Следите, чтобы при подсыхании не образовывались стыки между участками.

Через 15 минут, когда нанесенный материал начинает подсыхать, закончить создание декоративной поверхности, при помощи шпателя легко придавливая  флокулы   всегда  крестообразными движениями.

- Сразу после использования промыть инструменты водой.

- Очистка стены: возможна не ранее чем через 20 дней водой.

- Расход материала: 6-8 м.кв./л. при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе Tintometrico Marcromie. Возможно также колеровать материал красителями COLORADO серия 548.

В случае использования различных партий  колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание  различия  в тональности.

Перемешивание колерованного материала: 1-2 минуты на низкой скорости в гироскопическом миксере, или вручную шпателем (избегать перемешивание погружаемым миксером).

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

В закрытых, прочных упаковках при правильном  хранении срок годности: 2 года.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория. К: краска мультиколорная (на водной основе): 100 г/л (2010).

DECORI CLASSICI содержит максимум: 100 г/л летучих органических составляющих.

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03  и последующих изменений и дополнений. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходам. Хранить вдали от детей. Использовать в проветриваемом помещении.

В случае контакта с глазами, немедленно промыть их достаточным количеством воды. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала. Не выбрасывать  остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративное покрытие с многотональным эффектом для интерьера.

Наносится на предварительно подготовленные внутренние поверхности, декоративное покрытие стен DECORI CLASSICI серия 387 на  основе синтетических сополимеров в водной эмульсии, минимум в один слой, согласно расхода.

Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантируют, что представленная информация основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты если условия применения не находятся под нашим контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. За любой другой информацией по поводу технических данных обращаться к техническому персоналу  Colorificio San Marco по тел: 800853048